[image: image1.jpg]\‘ BOAIFATA3

Mpoussonctso rasosoro
oBopyaosanmn







	
	ООО ПТО «Волга-Газ»

Юрид. Адрес: 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 46, оф. 25

ИНН 6452908663, КПП 645201001, р/с 40702810456000000206
в Отделении № 8622 Сбербанка России г.Саратов

к/с 30101810500000000649, БИК 046311649

тел./факс: (8452) 45-86-76, многоканальный

Интернет: www.volgagas.ru

 HYPERLINK "http://www.volgagas.ru/"
, е-mail: info@volgagas.ru


_________________________________________________________________________
наименование предприятия заказчика (проектировщика)

ТЕХ.ЗАДАНИЕ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  № _____  от  _________ г.
на изготовление узла учета расхода газа*   FORMDROPDOWN 
-___________,  схема № ______
	Выберите нужное значение из списка или введите данные (лишнее можно удалить кнопкой Delete), или заполните ручкой
	1.
	Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  ________________________

	
	2.
	Расположение вход/выход патрубков:  вход -  FORMDROPDOWN 
,  выход -  FORMDROPDOWN 


	
	3.
	Условный проход вход/выход патрубков, Ду, мм:  вход - Ду-,  выход - Ду-

	
	4.*
	Рабочее давление на счетчике:  от  min _______  FORMDROPDOWN 
  до  mах _______ 

	
	5.*
	Требуемый расход газа, без учета 20% запаса, нм3/ч: от  min _______  до  mах _______

	
	6.
	Наличие индикатора загрязненности (перепада давления) на фильтре более Ду-20:   FORMDROPDOWN 


	
	7.
	Предпочтительная марка газового счетчика:   FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 
,  диапазон  (1: FORMDROPDOWN 
)

	
	
	Перепадомер на счетчике:   FORMDROPDOWN 
   Электронный корректор:   FORMDROPDOWN 


	
	8.
	Запорная арматура, тип присоединения:   FORMDROPDOWN 


	
	9.
	Обслуживание пункта учета (кроме БУРГ) одно/двухстороннее:  

	
	10.
	Крепление пункта учета (кроме БУРГ) на стену:  

	
	11.
	Минимальная температура наружного воздуха, 0С:  _____

	
	12.
	Тип отопления:  
	Счетчик на обогрев:   FORMDROPDOWN 


	
	13.
	Необходимость дополнительной секции под телеметрию (для БУРГ):  

	
	14.
	Передача данных телеметрии по GSM-каналу, марка:   FORMDROPDOWN 


	
	15.
	Наличие ОПС – охранно-пожарной сигнализации:  

	
	16.
	Контроль загазованности (для БУРГ) в модуле узла учета:  ,  отопления:  

	
	17.
	Категория надежности электроснабжения:   FORMDROPDOWN 


	
	18.
	Принудительная вентиляция (для БУРГ):  
	Подводимое напряжение:   FORMDROPDOWN 


	
	19.
	Изготовление продукции по системе сертификации Газсерт (особые требования):   FORMDROPDOWN 


	
	20.
	Прочие требования:  ___________________________________________________________

	
	ФИО:  ___________________________
	__________
	Тел.: (____) _____________

	
	Должность:  ______________________
	подпись
	Факс: (____) _____________


* - пункты, обязательные для заполнения (необходимый минимум для правильного подбора ПУРГ). Выделенное легко изменять.V-08.12.20.
