	[image: image1.png]‘\“BOJ'II'A-I'A? ’



Фактический адрес:
410086, г. Саратов,

ул. Песчано-Уметская, д. 41

Почтовый адрес:

410086, г. Саратов, а/я 207

тел./факс: (8452) 45-86-88, мн.
Интернет: www.volgagas.ru
E-mail: info@volgagas.ru
	Юридический адрес: 410086, г. Саратов,
ул. Песчано-Уметская, д. 41
р/с 40702810600640000344

филиал Саратовский КБ «РБР»
(ЗАО) г. Саратов

к/с 30101810900000000854

ИНН 6452908663
КПП 645301001, БИК 046311853


ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Техническое задание № _________ от ________________ и основная информация для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)
1. Наименование и адрес отапливаемого объекта ______________________________________
______________________________________________________________________________
2. Отапливаемый объём каждого здания (м3) ________________ этажность ________________
3. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) и (Гкал/ч) ___________________________________,
в том числе на отопление ________, горячее водоснабжение max ________, среднее ______,
необходимость установки аккумуляторных баков ___________________________________
(да, нет)

4. Тип котельной _________________________________________________________________
(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.) 

5. Основное топливо ______________________, резервное топливо _______________________
6. Давление газа расчетное __________ (МПа), фактическое max __________, min __________
7. Необходимость установки ГРУ в котельной _________________________________ (да, нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком_____________________________________ (да, нет)
8. Водоподготовка ________________________________________________________________
(химическая, электромагнитная, магнитная)

давление водопроводной воды ________ (МПа). Анализ воды прилагается ______________

(да, нет)
9. Требования к узлу учета газа _____________________________________________________
(счетчик, корректор по tо, по Р)

10. Необходимость установки теплосчетчиков __________________________________ (да, нет)

11. Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________ (да, нет)

12. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ____________________________

(да, нет)

13. Требования к регулированию температуры теплоносителя ____________________________ ______________________________________________________________________________
(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

14. Тип обслуживания котельной_____________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

______________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, беспроводная связь)

15. Необходимость разработки проекта на ТКУ _________________________________ (да, нет)

16. Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации __________________________

(да, нет)

17. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника __________________________ (м)

18. Максимальная температура теплоносителя ____________________________ (95 0С, 115 0С)
19. Потери напора у потребителя _______________________________________________ (МПа)
20. Необходимость установки термозапорного клапана __________________________________

21. Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации___________________________
22. Сметки уровня котельной и отапливаемых зданий _____________________________ (МПа)
23. Необходимость помещения для оператора в котельной _______________________________
24. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается № ____________ )
______________________________________________________________________________
25. Особые условия Заказчика _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заказчик _________________________________________________________________________
(предприятие, адрес, телефон, факс)
Исполнитель (ФИО)______________________________________ Тел. (______)____________
